## Table 1
TABLA 2.2.8. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN 2017
Tecnología | Centrales en operación | Edad media (años) | Mayor antigüedad (años) | Capacidad mínima (MW) | Capacidad máxima (MW) | Capacidad media (MW) | Factor de planta medio (%) | Horas despachadas | Eficiencia (%) | Emisiones emitidas (Mt de CO2) 4/
Convencional | 526 | 17 | 54 | 0.6 | 2778 | 447 | 45 | 3915 | 34 | 122.7
Ciclo combinado | 83 | 12 | 54 | 6.5 | 1454 | 338 | 56 | 4841 | 46 | 57.2
Termoeléctrica convencional | 59 | 24 | 54 | 1.5 | 2100 | 213 | 33 | 2921 | 30 | 29.1
Carboeléctrica | 3 | 27 | 35 | 1200 | 2778 | 1793 | 61 | 5354 | 39 | 23.6
Turbogás1/ | 131 | 19 | 48 | 0.8 | 393 | 39 | 23 | 2041 | 23 | 7.3
Combustión Interna | 248 | 9 | 49 | 0.6 | 210 | 6 | 10 | 868 | 31 | 2.8
Lecho fluidizado | 2 | 13 | 13 | 290 | 290 | 290 | 85 | 7463 | 38 | 2.7
Limpia | 270 | 17 | 112 | 0.4 | 2400 | 450 | 51 | 4454 | 24 | 2.7
Renovable | 239 | 19 | 112 | 0.4 | 2400 | 76 | 35 | 3101 | 13 | 0.3
Hidroeléctrica | 86 | 47 | 112 | 0.4 | 2400 | 147 | 40 | 3505 | - | 0
Eólica | 45 | 4 | 22 | 0.6 | 251 | 93 | 27 | 2395 | - | 0
Geotérmica | 8 | 26 | 43 | 10 | 225 | 116 | 73 | 6373 | - | 0
Solar | 23 | 2 | 6 | 0.7 | 30 | 9 | 16 | 1405 | - | 0
Bioenergía2/ | 77 | 16 | 25 | 0.8 | 53 | 13 | 21 | 1827 | 13 | 0.3
Otras | 31 | 14 | 26 | 1 | 1608 | 825 | 66 | 5807 | 34 | 2.4
Nucleoeléctrica | 1 | 26 | 26 | 1608 | 1608 | 1608 | 77 | 6768 | 34 | 0
Cogeneración eficiente | 30 | 2 | 22 | 1 | 367 | 42 | 55 | 4846 | 34 | 2.4
Total3/ | 796 | 17 | 112 | 0.4 | 2778 | 448 | 48 | 4184 | 29 | 125.4
1/ Incluye plantas móviles. 2/ Incluye uso de biomasa, bagazo de caña, biogás y licor negro como combustibles de acuerdo con la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. 4/ Estimadas con base en el factor de emisión eléctrico publicado por la CRE (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/304573/Factor_de_Emisi_n_del_Sector_El_ctrico_Nacional_1.pdf). Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE, el CENACE, la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética y la SEMARNAT.

## Table 2
MAPA 2.2.4. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES DE CICLO COMBINADO 2017 (MW, GWh)
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
TABLA 2.2.9. CENTRALES DE GENERACIÓN DE CICLO COMBINADO 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Energía Azteca VIII | GTO | 03-Occidental | AUT | 131 | 960
2 | Energía Azteca X_AUT | BC | 08-Baja California | AUT |  |  | 80 | 621
3 | Energía Chihuahua | CHIH | 05-Norte | AUT | 50 | 78
4 | EnergÍa San Luis De La Paz | GTO | 03-Occidental | AUT | 220 | 1822
5 | Fuerza y Energía de Naco-Nogales | SON | 04-Noroeste | AUT | 50 | 317
6 | Fuerza y Energía de Tuxpan_AUT | VER | 02-Oriental | AUT | 30 | 223
7 | Iberdrola Energía Altamira | TAMS | 06-Noreste | AUT | 60 | 224
8 | Iberdrola Energía del Golfo | TAMS | 06-Noreste | AUT | 80 | 117
9 | Iberdrola Energía La Laguna | DGO | 05-Norte | AUT | 101 | 296
10 | Iberdrola Energía Monterrey | NL | 06-Noreste | AUT | 742 | 4416
11 | Iberdrola Energía Monterrey, Dulces Nombres II | NL | 06-Noreste | AUT | 338 | 1847
12 | Iberdrola Energía Tamazunchale | SLP | 06-Noreste | AUT | 100 | 338
13 | Ingredion México | QRO | 03-Occidental | AUT | 29 | 186
14 | Magnelec | COAH | 05-Norte | AUT | 16 | 46
15 | México Generadora de Energía | SON | 04-Noroeste | AUT | 470 | 3467
16 | Techgen_AUT | NL | 06-Noreste | AUT | 798 | 6387
17 | Pemex-Petroquímica, Complejo Petroquímico Cangrejera | VER | 02-Oriental | COG | 164 | 537
18 | Pemex-Petroquímica, Complejo Petroquímico Morelos | VER | 02-Oriental | COG | 172 | 405
19 | Procter & Gamble Manufactura | TLAX | 02-Oriental | COG | 60 | 355
20 | AES Mérida III | YUC | 07-Peninsular | EXP | 15 | 0
21 | Energía Azteca X_EXP | BC | 08-Baja California | EXP |  |  | 50 | 474
22 | Energia de Baja California | BC | 08-Baja California | EXP |  |  | 337 | 1409
23 | Termoeléctrica de Mexicali | BC | 08-Baja California | EXP |  |  | 680 | 2962
24 | Altos Hornos de México | COAH | 06-Noreste | GEN | 260 | 1079
25 | Bio Pappel Scribe | QRO | 03-Occidental | GEN | 32
26 | Braskem Idesa | VER | 02-Oriental | GEN | 176 | 906
27 | Celulosa de Fibras Mexicanas | TLAX | 02-Oriental | GEN | 7 | 23
28 | Central Anáhuac | TAMS | 06-Noreste | GEN | 49 | 28
29 | Central Lomas de Real | TAMS | 06-Noreste | GEN | 49 | 20
30 | Central Saltillo | COAH | 06-Noreste | GEN | 50 | 89
31 | Central Valle Hermoso | TAMS | 06-Noreste | GEN | 50 | 31
32 | Electricidad Águila de Altamira | TAMS | 06-Noreste | GEN | 49 | 57
33 | Energía Azteca X_GEN | BC | 08-Baja California | GEN |  |  | 219 | 873
34 | Fuerza y Energía de Norte Durango | DGO | 05-Norte | GEN | 132 | 208
35 | Fuerza y Energía de Tuxpan_GEN | VER | 02-Oriental | GEN | 135 | 0
36 | Iberdrola Energía Baja California | BC | 08-Baja California | GEN |  |  | 30 | 137
37 | Mexichem Resinas Vinílicas | TAMS | 06-Noreste | GEN | 16 | 47
38 | México Generadora de Energía | SON | 04-Noroeste | GEN | 60 | 0
39 | Papelera Industrial Potosina | SLP | 03-Occidental | GEN | 7 | 33
40 | Techgen_GEN | NL | 06-Noreste | GEN | 228
41 | Tractebel Energía de Monterrey | NL | 06-Noreste | GEN | 284 | 2014
42 | Agua Prieta II | SON | 04-Noroeste | GEN-CFE | 409 | 2941
43 | Centro | MOR | 02-Oriental | GEN-CFE | 656 | 358
44 | Chihuahua II (El Encino) | CHIH | 05-Norte | GEN-CFE | 619 | 3274
45 | Dos Bocas | VER | 02-Oriental | GEN-CFE | 452 | 1124
46 | El Sáuz | QRO | 03-Occidental | GEN-CFE | 591 | 4343
47 | Gómez Palacio | DGO | 05-Norte | GEN-CFE | 240 | 355
48 | Hermosillo | SON | 04-Noroeste | GEN-CFE | 227 | 1283
49 | Huinalá II | NL | 06-Noreste | GEN-CFE | 471 | 2940
50 | Huinalá_CC | NL | 06-Noreste | GEN-CFE | 378 | 843
51 | Manzanillo (Gral. Manuel Álvarez Moreno)_CC | COL | 03-Occidental | GEN-CFE | 1454 | 10277
52 | Poza Rica | VER | 02-Oriental | GEN-CFE | 232 | 1011
53 | Presidente Juárez_CC | BC | 08-Baja California | GEN-CFE |  |  | 743 | 3183
54 | Río Bravo (Emilio Portes Gil) | TAMS | 06-Noreste | GEN-CFE | 211 | 885
55 | Samalayuca II | CHIH | 05-Norte | GEN-CFE | 522 | 4432
56 | San Lorenzo Potencia | PUE | 02-Oriental | GEN-CFE | 382 | 3059
57 | Tula (Francisco Pérez Ríos)_CC | HGO | 01-Central | GEN-CFE | 489 | 80
58 | Valladolid (Felipe Carrillo Puerto)_CC | YUC | 07-Peninsular | GEN-CFE | 220 | 1209
59 | Valle de México_CC | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 549 | 4560
60 | AES Mérida III; Mérida III | YUC | 07-Peninsular | PIE | 484 | 781
61 | Central Anáhuac, Río Bravo II | TAMS | 06-Noreste | PIE | 495 | 3528
62 | Central Lomas de Real, Río Bravo III | TAMS | 06-Noreste | PIE | 495 | 2593
63 | Central Saltillo, Saltillo | COAH | 06-Noreste | PIE | 248 | 1653
64 | Central Valle Hermoso, Río Bravo IV | TAMS | 06-Noreste | PIE | 500 | 2680
65 | Compañía de Generación Valladolid, Valladolid III | YUC | 07-Peninsular | PIE | 525 | 2085
66 | Electricidad Aguila de Altamira, Altamira II | TAMS | 06-Noreste | PIE | 495 | 3673
67 | Electricidad Aguila de Tuxpan, Tuxpan II (Tres Estrellas) | VER | 02-Oriental | PIE | 495 | 3169
68 | Electricidad Sol, de Tuxpan, Tuxpan V | VER | 02-Oriental | PIE | 495 | 4028
69 | Energía Azteca VIII, El Sáuz - Bajio | GTO | 03-Occidental | PIE | 495 | 4224
70 | Energía Azteca X, Mexicali | BC | 08-Baja California | PIE |  |  | 489 | 3693
71 | Energía Campeche, Transalta Campeche | CAMP | 07-Peninsular | PIE | 252 | 241
72 | Energía Chihuahua, Transalta Chihuahua | CHIH | 05-Norte | PIE | 259 | 2084
73 | Fuerza y Energía de Hermosillo | SON | 04-Noroeste | PIE | 250 | 1869
74 | Fuerza y Energía de Naco-Nogales, Naco Nogales | SON | 04-Noroeste | PIE | 258 | 2100
75 | Fuerza y Energía de Norte Durango, Norte Durango | DGO | 05-Norte | PIE | 450 | 3749
76 | Fuerza y Energía de Tuxpan, Tuxpan III y IV | VER | 02-Oriental | PIE | 983 | 7886
77 | Iberdrola Energía Altamira, Altamira III y IV | TAMS | 06-Noreste | PIE | 1036 | 8236
78 | Iberdrola Energía Baja Californía | BC | 08-Baja California | PIE |  |  | 294 | 1691
79 | Iberdrola Energía del Golfo, Altamira V | TAMS | 06-Noreste | PIE | 1121 | 7305
80 | Iberdrola Energía La Laguna, La Laguna II | DGO | 05-Norte | PIE | 498 | 3791
81 | Iberdrola Energía Monterrey, Monterrey III (Dulces Nombres) | NL | 06-Noreste | PIE | 449 | 3397
82 | Iberdrola Energía Tamazunchale, Tamazunchale | SLP | 06-Noreste | PIE | 1135 | 8322
83 | KST Electric Power Company, Norte II | CHIH | 05-Norte | PIE | 433 | 3277
Total3/ |  |  |  |  | 28084 | 165245
1/ AUT: Autoabastecimiento; COG: Cogeneración; EXP: Exportación; GEN: Generación; GEN-CFE: Comisión Federal de Electricidad Generación; PIE: Productor Independiente de Energía. 2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas en fase de pruebas. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE. MAPA 2.2.5. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS CONVENCIONALES 2017 (MW, GWh)
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
BC
2,921 MW
15,044 GWh
SON
1,724 MW
11,976 GWh
CHIH
1,883 MW
13,144 GWh
COAH
574 MW
2,867 GWh
DGO
1,421 MW
8,399 GWh
NL
3,687 MW
21,844 GWh
TAMS
4,708 MW
29,424 GWh
SLP
1,242 MW
8,693 GWh
≥ 1,000 MW
≥ 100 MW
< 100 MW
GTO
846 MW / 7,006 GWh
QRO
652 MW / 4,529 GWh
HGO
489 MW / 80 GWh
MEX
549 MW / 4,560 GWh
YUC
1,244 MW
4,076 GWh
COL
1,454 MW
10,277 GWh
VER
3,333 MW
19,289 GWh
CAMP
252 MW
241 GWh
MOR
656 MW / 358 GWh
TLAX
66 MW / 378 GWh
PUE
382 MW / 3,059 GWh
BC
320 MW
532 GWh
SON
1,153 MW
4,604 GWh
CHIH
681 MW
1,427 GWh
BCS
159 MW
697 GWh
COAH
23 MW
117 GWh
DGO
320 MW
1,191 GWh
NL
81 MW
241 GWh
SIN
936 MW
4,108 GWh
TAMS
963 MW
3,090 GWh
SLP
700 MW
3,092 GWh
≥ 1,000 MW
≥ 100 MW
JAL
20 MW
63 GWh
GTO
693MW / 1,984 GWh
QRO
19 MW / 92 GWh
HGO
1,774 MW / 10,261 GWh
MEX
477MW / 53 GWh
YUC
243 MW
613 GWh
< 100 MW
COL
1,300 MW
4,188 GWh
MICH
92 MW
168 GWh
VER
2,262 MW
5,318 GWh
CAMP
113 MW
464 GWh
CDMX
19 MW / 63 GWh
PUE
OAX
140 MW
346 GWh
60 MW / 68 GWh

## Table 3
TABLA 2.2.10. CENTRALES DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Agroindustrias del Balsas | MICH | 01-Central | AUT | 15 | 0
2 | Akra Polyester | TAMS | 06-Noreste | AUT | 14 | 53
3 | Arcelormittal Lázaro Cárdenas | MICH | 01-Central | AUT | 40 | 62
4 | Bio Pappel Packaging, Planta de Papel Tizayuca | HGO | 01-Central | AUT | 35 | 149
5 | Destiladora del Valle | VER | 02-Oriental | AUT | 2 | 6
6 | Generadora Pondercel | CHIH | 05-Norte | AUT | 65 | 204
7 | Mexicana De Cobre | SON | 04-Noroeste | AUT | 37 | 62
8 | México Carbon Manufacturing | TAMS | 06-Noreste | AUT | 4 | 23
9 | Papeles Ultra | MEX | 01-Central | AUT | 10 | 0
10 | Ternium México, Planta Puebla | PUE | 02-Oriental | AUT | 6 | 26
11 | Agroenergía | QRO | 03- Occidental | COG | 19 | 92
12 | Compañía Cervecera De Coahuila_COG | COAH | 06-Noreste | COG | 16 | 86
13 | Generadora Petrocel | TAMS | 06-Noreste | COG | 16 | 59
14 | Grupo Celanese, Complejo Ocotlán | JAL | 03- Occidental | COG | 13 | 30
15 | Industrias Derivadas del Etileno | VER | 02-Oriental | COG | 2 | 2
16 | Innophos Fosfatados De México_COG | VER | 02-Oriental | COG | 6 | 0
17 | Metalúrgica Met-Mex Peñoles | COAH | 05-Norte | COG | 7 | 31
18 | Minera y Metalúrgica del Boleo_COG | BCS | 10-Mulegé | COG | 46 | 236
19 | Pemex Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Poza Rica | VER | 02-Oriental | COG | 16 | 30
20 | Pemex-Petroquímica, Complejo Petroquímico Independencia | PUE | 02-Oriental | COG | 54 | 42
21 | Pemex-Refinación, Ing. Antonio M. Amor | GTO | 03- Occidental | COG | 143 | 434
22 | Pemex-Refinación, Refinería Francisco I. Madero | TAMS | 06-Noreste | COG | 129 | 204
23 | Pemex-Refinación, Refinería General Lázaro Cárdenas | VER | 02-Oriental | COG | 64 | 155
24 | Pemex-Refinación, Refinería General Lázaro Cárdenas, Proyecto Reconfiguración | VER | 02-Oriental | COG | 40 | 0
25 | Pemex-Refinación, Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | OAX | 02-Oriental | COG | 115 | 277
26 | Pemex-Refinación, Refinería Ing. Hector Lara Sosa | NL | 06-Noreste | COG | 79 | 240
27 | Pemex-Refinación, Refinería Miguel Hidalgo | HGO | 01-Central | COG | 134 | 317
28 | Polioles | MEX | 01-Central | COG | 3 | 3
29 | Zacapu Power | MICH | 03- Occidental | COG | 8 | 6
30 | Bio Pappel Printing, Central II | VER | 02-Oriental | GEN | 12 | 0
31 | Altamira | TAMS | 06-Noreste | GEN-CFE | 500 | 2475
32 | Francisco Villa | CHIH | 05-Norte | GEN-CFE | 300 | 467
33 | Guaymas II (Carlos Rodríguez Rivero) | SON | 04-Noroeste | GEN-CFE | 484 | 1438
34 | Lerdo (Guadalupe Victoria) | DGO | 05-Norte | GEN-CFE | 320 | 1191
35 | Lerma (Campeche) | CAMP | 07-Peninsular | GEN-CFE | 113 | 464
36 | Manzanillo (Gral. Manuel Álvarez Moreno)_TC | COL | 03- Occidental | GEN-CFE | 1300 | 4188
37 | Mazatlán II (José Aceves Pozos) | SIN | 04-Noroeste | GEN-CFE | 616 | 2214
38 | Mérida II | YUC | 07-Peninsular | GEN-CFE | 168 | 428
39 | Presidente Juárez_TC | BC | 08-Baja California | GEN-CFE | 320 | 532
40 | Puerto Libertad | SON | 04-Noroeste | GEN-CFE | 632 | 3104
41 | Punta Prieta II_TC | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 113 | 461
42 | Río Bravo (Emilio Portes Gil) U3 | TAMS | 06-Noreste | GEN-CFE | 300 | 276
43 | Salamanca | GTO | 03- Occidental | GEN-CFE | 550 | 1550
44 | Samalayuca | CHIH | 05-Norte | GEN-CFE | 316 | 757
45 | Topolobampo II (Juan de Dios Bátiz) | SIN | 04-Noroeste | GEN-CFE | 320 | 1894
46 | Tula (Francisco Pérez Ríos)_TC | HGO | 01-Central | GEN-CFE | 1606 | 9794
47 | Tuxpan (Adolfo López Mateos) | VER | 02-Oriental | GEN-CFE | 2100 | 5041
48 | Valladolid (Felipe Carrillo Puerto)_TC | YUC | 07-Peninsular | GEN-CFE | 75 | 186
49 | Valle de México_TC | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 450 | 0
50 | Villa de Reyes | SLP | 03- Occidental | GEN-CFE | 700 | 3092
51 | Arcelormittal Las Truchas | MICH | 01-Central | U.P.C. | 22 | 65
52 | Bio Pappel Scribe_1 | MICH | 03- Occidental | U.P.C. | 4 | 17
53 | Bio Pappel Scribe_2 | MICH | 03- Occidental | U.P.C. | 4 | 18
54 | Cervecería Modelo | CDMX | 01-Central | U.P.C. | 19 | 63
55 | Cervecería Modelo de Guadalajara | JAL | 03- Occidental | U.P.C. | 7 | 33
56 | Compañía Cervecera El Trópico | OAX | 02-Oriental | U.P.C. | 25 | 69
57 | Empaques Modernos San Pablo_TC | MEX | 01-Central | U.P.C. | 14 | 50
58 | Industria del Alcali | NL | 06-Noreste | U.P.C. | 2 | 1
59 | Tereftalatos Mexicanos | VER | 02-Oriental | U.P.C. | 21 | 84
Total3/ |  |  |  |  | 12546 | 42780
1/ AUT: Autoabastecimiento; COG: Cogeneración; GEN: Generación; GEN-CFE: Comisión Federal de Electricidad Generación; UPC: Usos Propios Continuos.2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas en fase de pruebas. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE.
MAPA 2.2.6. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES CARBOELÉCTRICAS Y LECHO FLUIDIZADO 2017 (MW, GWh)
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
COAH
2,600 MW
12,476 GWh
SLP
580 MW
4,329 GWh
Carboeléctrica
Lecho Fluidizado
GRO
2,778 MW
18,081 GWh

## Table 4
TABLA 2.2.11.A. CENTRALES DE GENERACIÓN CARBOELÉCTRICAS 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
No. | Nombre | Entidad Federativa |  | Región de Control |  | Esquema1/ |  | Capacidad Total (MW) |  | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Carbón II | COAH |  | 06-Noreste |  | GEN-CFE |  | 1400 |  | 7075
2 | Petacalco (Plutarco Elías Calles) | GRO |  | 01-Central |  | GEN-CFE |  | 2778 |  | 18081
3 | Río Escondido (José López Portillo) | COAH |  | 06-Noreste |  | GEN-CFE |  | 1200 |  | 5400
Total3/ | [7 empty] | 5378 |  | 30557
1/ GEN-CFE: Comisión Federal de Electricidad Generación. 2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas en fase de pruebas. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE.
TABLA 2.2.11.B. CENTRALES DE GENERACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
No. | Nombre |  | Entidad Federativa |  | Región de Control |  | Esquema1/ |  | Capacidad Total (MW) |  | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Termoeléctrica del Golfo |  | SLP |  | 06-Noreste |  | AUT |  | 290 |  | 2227
2 | Termoeléctrica Peñoles |  | SLP |  | 06-Noreste |  | AUT |  | 290 |  | 2102
Total3/ | [8 empty] | 580 |  | 4329
1/ AUT: Autoabastecimiento. 2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas en fase de pruebas. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE. MAPA 2.2.7. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES TURBOGÁS 2017 (MW, GWh)
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
TABLA 2.2.12. CENTRALES DE GENERACIÓN TURBOGÁS 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
BC
616 MW
461 GWh
SON
42 MW
1 GWh
CHIH
77 MW
21 GWh
COAH
279 MW
225 GWh
BCS
3
99 MW
273 GWh
SIN
30 MW
2 GWh
DGO
107 MW
153 GWh
NL
315 MW
326 GWh
TAMS
281 MW
1,774 GWh
SLP
1 MW
0 GWh
≥ 300 MW
≥ 100 MW
< 100 MW
JAL
14 MW
53 GWh
GTO
401 MW / 2,412 GWh
QRO
5 MW / 32 GWh
HGO
8 MW / 42 GWh
MEX
456 MW / 2,242 GWh
YUC
60 MW
38 GWh
MICH
9 MW
35 GWh
VER
222 MW
380 GWh
TAB
217MW
451 GWh
CAMP
865 MW
2,658 GWh
CDMX
280 MW / 850 GWh
QR
314 MW
104 GWh
MOR
5 MW / 20 GWh
CHIS
121 MW
262 GWh
TLAX
5 MW / 32 GWh

## Table 5
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Abbott Laboratories de México | CDMX | 01-Central | AUT | 6 | 12
2 | Cargill de México | HGO | 01-Central | AUT | 8 | 42
3 | Energía Costa Azul | BC | 08-Baja California | AUT | 182 | 43
4 | Energía de Ramos | COAH | 06-Noreste | AUT | 200 | 113
5 | Gresaise | TLAX | 02-Oriental | AUT | 5 | 32
6 | Grimann, Planta Fase 1 | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 1
7 | Grimann, Planta Fase 2 | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 3
8 | Industrial Papelera Mexicana, Planta Uruapan | MICH | 03- Occidental | AUT | 8 | 32
9 | Italaise | QRO | 03- Occidental | AUT | 5 | 32
10 | Mission Hills | GTO | 03- Occidental | AUT | 8 | 40
11 | Pemex-Exploración y Producción, Barco de Proceso, Yùum K’Ak’Naab | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 62 | 4
12 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Akal-B | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 23 | 29
13 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Akal-C | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 28 | 27
14 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Akal-G | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 11 | 12
15 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Akal-L | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 25 | 18
16 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Akal-N | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 6 | 0
17 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Ku-M | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 15 | 9
18 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Ku-S | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 14 | 9
19 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 8 | 13
20 | Pemex-Exploración y Producción, Centro de Proceso Zaap-C | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 7 | 0
21 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Abkatún Inyección de Agua | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 36 | 13
22 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Abkatún-A | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 15 | 5
23 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Abkatún-D | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 7 | 9
24 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Akal-J | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 17 | 25
25 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Ku-A | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 10 | 11
26 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Ku-H | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 15 | 16
27 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Nohoch-A | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 14 | 20
28 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Producción Pol-A | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 9 | 10
29 | Pemex-Exploración y Producción, Complejo Marino de Rebombeo | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 5 | 5
30 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma Akal-C, Compresión Ca-Ac-2 | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 13 | 33
31 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma de Generación Eléctrica, Pg-Zaap-C | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 100 | 215
32 | Pemex-Exploración y Producción, Sistema de Bombeo Electrocentrífugo para el Campo Ek-Balam | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 17 | 28
33 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Centro Procesador de Gas Área Coatzacoalcos | VER | 02-Oriental | AUT | 50 | 43
34 | Pemex-Petroquímica, Terminal Refrigerada Pajaritos | VER | 02-Oriental | AUT | 14 | 37
35 | Praxair México | TAB | 02-Oriental | AUT | 16 | 13
36 | Representaciones e Investigaciones Médicas | JAL | 03- Occidental | AUT | 1 | 3
37 | Tecnología En Nitrógeno | TAB | 02-Oriental | AUT | 7 | 0
38 | Ternium México, Planta Monterrey | NL | 06-Noreste | AUT | 50 | 7
39 | Urrea Herramientas Profesionales | JAL | 03- Occidental | AUT | 1 | 4
40 | Vidrio Plano de México | NL | 06-Noreste | AUT | 11 | 0
41 | Tijuana | BC | 08-Baja California | CFE | 345 | 399
42 | Vizcaino | BCS | 10-Mulegé | CFE | 14 | 9
43 | Almidones Mexicanos | JAL | 03- Occidental | COG | 12 | 46
44 | Bio Pappel | DGO | 05-Norte | COG | 23 | 146
45 | Bio Pappel Printing | VER | 02-Oriental | COG | 40 | 248
46 | Compañía de Nitrógeno de Cantarell | CAMP | 07-Peninsular | COG | 363 | 2135
47 | CSI en Saltillo | COAH | 06-Noreste | COG | 3 | 12
48 | El Palacio de Hierro, S. A. De C. V., Sucursal Monterrey | NL | 06-Noreste | COG | 1 | 3
49 | Empaques Modernos San Pablo_TG | MEX | 01-Central | COG | 6 | 32
50 | Enertek | TAMS | 06-Noreste | COG | 168 | 1162
51 | Fersinsa GB | COAH | 06-Noreste | COG | 6 | 18
52 | GS Energía | MICH | 03- Occidental | COG | 1 | 3
53 | Homecare de México | NL | 06-Noreste | COG | 1 | 0
54 | Industrias Químicas Falcon de México | MOR | 01-Central | COG | 5 | 20
55 | Innovation Packaging and Process | SLP | 03- Occidental | COG | 1 | 0
56 | Láminas Acanaladas Infinita_COG | MEX | 01-Central | COG | 6 | 2
57 | Micase | MEX | 01-Central | COG | 11 | 0
58 | Pemex-Exploración y Producción, Planta Eléctrica Cárdenas | TAB | 02-Oriental | COG | 42 | 33
59 | Pemex-Exploración y Producción, Terminal Marítima Dos Bocas | TAB | 02-Oriental | COG | 71 | 127
60 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Burgos | TAMS | 06-Noreste | COG | 20 | 43
61 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Cactus | CHIS | 02-Oriental | COG | 121 | 262
62 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador de Gas Cd. Pemex | TAB | 02-Oriental | COG | 59 | 221
63 | Pemex-Gas y Petroquímica Básica, Complejo Procesador La Venta | TAB | 02-Oriental | COG | 22 | 58
64 | Pemex-Petroquímica, Complejo Petroquímico Cosoleacaque | VER | 02-Oriental | COG | 60 | 0
65 | Pemex-Petroquimica, Complejo Petroquímico Pajaritos | VER | 02-Oriental | COG | 59 | 52
66 | Procter & Gamble Manufactura, Planta Talismán | CDMX | 01-Central | COG | 7 | 24
67 | Proteínas Naturales | NL | 06-Noreste | COG | 6 | 38
68 | Styrolution Mexicana | TAMS | 06-Noreste | COG | 11 | 75
69 | Tractebel Energía de Pánuco | TAMS | 06-Noreste | COG | 61 | 366
70 | Absormex CMPC Tissue | TAMS | 06-Noreste | GEN | 22 | 128
71 | CE G. Sanborns Monterrey_GEN | NL | 06-Noreste | GEN | 1 | 0
72 | CE G. Sanborns_GEN | CDMX | 01-Central | GEN | 1 | 0
73 | Compañía Cervecera de Coahuila_GEN | COAH | 06-Noreste | GEN | 22 | 42
74 | EVM Energía del Valle de México | MEX | 01-Central | GEN | 129 | 660
75 | Láminas Acanaladas Infinita_GEN | MEX | 01-Central | GEN | 3 | 0
76 | Lamosa Energía de Monterrey, S. A. de C. V. | NL | 06-Noreste | GEN | 8 | 22
77 | Petstar | MEX | 01-Central | GEN | 2 | 0
78 | Aragón | CDMX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 186
79 | Atenco | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 164
80 | Baja California Sur I UME-1 | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 26 | 0
81 | Baja California Sur I UME-11 | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 20 | 0
82 | Cancún | QR | 07-Peninsular | GEN-CFE | 102 | 46
83 | Chankanaab | QR | 07-Peninsular | GEN-CFE | 53 | 23
84 | Chávez | DGO | 05-Norte | GEN-CFE | 28 | 2
85 | Ciprés | BC | 08-Baja California | GEN-CFE | 27 | 5
86 | Ciudad Constitución | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 33 | 8
87 | Ciudad del Carmen | CAMP | 07-Peninsular | GEN-CFE | 47 | 12
88 | Coapa | CDMX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 170
89 | Cogeneración Salamanca | GTO | 03- Occidental | GEN-CFE | 393 | 2372
90 | Coyotepec | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 64 | 416
91 | Cuautitlán | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 237
92 | Culiacán | SIN | 04-Noroeste | GEN-CFE | 30 | 2
93 | Ecatepec | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 158
94 | Fundidora | NL | 06-Noreste | GEN-CFE | 12 | 19
95 | Guerrero Negro II UME-14 | BCS | 10-Mulegé | GEN-CFE | 13 | 0
96 | Guerrero Negro II UME-8 | BCS | 10-Mulegé | GEN-CFE | 10 | 4
97 | Huinalá_TG | NL | 06-Noreste | GEN-CFE | 150 | 123
98 | Industrial Caborca | SON | 04-Noroeste | GEN-CFE | 42 | 1
99 | Industrial Juárez | CHIH | 05-Norte | GEN-CFE | 18 | 6
100 | Iztapalapa | CDMX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 174
101 | La Laguna_TG | DGO | 05-Norte | GEN-CFE | 56 | 5
102 | La Paz | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 43 | 39
103 | Leona | NL | 06-Noreste | GEN-CFE | 24 | 53
104 | Los Cabos | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 85 | 207
105 | Los Cabos UME-10 | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 19 | 0
106 | Los Cabos UME-12 | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 17 | 0
107 | Los Cabos UME-2 | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 26 | 0
108 | Los Cabos UME-3 | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 26 | 0
109 | Los Cabos UME-4 | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 26 | 0
110 | Los Cabos UME-9 | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 19 | 0
111 | Magdalena | CDMX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 145
112 | Mérida | YUC | 07-Peninsular | GEN-CFE | 30 | 28
113 | Mexicali | BC | 08-Baja California | GEN-CFE | 62 | 14
114 | Monclova | COAH | 06-Noreste | GEN-CFE | 48 | 41
115 | Nachi - Cocom | YUC | 07-Peninsular | GEN-CFE | 30 | 10
116 | Nizuc | QR | 07-Peninsular | GEN-CFE | 88 | 4
117 | Nonoalco | CDMX | 01-Central | GEN-CFE | 106 | 0
118 | Parque | CHIH | 05-Norte | GEN-CFE | 59 | 15
119 | Remedios | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 177
120 | Santa Cruz | CDMX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 139
121 | Santa Rosalía UME-15 | BCS | 10-Mulegé | GEN-CFE | 13 | 6
122 | Santa Rosalía UME-7 | BCS | 10-Mulegé | GEN-CFE | 10 | 0
123 | Tecnológico | NL | 06-Noreste | GEN-CFE | 26 | 5
124 | Universidad | NL | 06-Noreste | GEN-CFE | 24 | 57
125 | Valle de México UME-5 | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 18 | 67
126 | Vallejo | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 142
127 | Victoria | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 179
128 | Villa de las Flores | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 32 | 3
129 | Xul - Ha | QR | 07-Peninsular | GEN-CFE | 40 | 32
130 | Xul - Ha UME-13 | QR | 07-Peninsular | GEN-CFE | 13 | 0
131 | Xul - Ha UME-6 | QR | 07-Peninsular | GEN-CFE | 19 | 0
Total3/ |  |  |  |  | 5136 | 12849
1/ AUT: Autoabastecimiento; CFE: Comisión Federal de Electricidad; COG: Cogeneración; GEN: Generación; GEN-CFE: Comisión Federal de Electricidad Generación. 2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas en fase de pruebas. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE.

## Table 6
MAPA 2.2.8. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES DE COMBUSTIÓN INTERNA 2017 (MW, GWh)
QR
[6 empty] | CAMP | 24 MW
TAB | [5 empty] | 8 MW | 19 GWh
47 MW | [5 empty] | 4 GWh
33 GWh
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo. TABLA 2.2.13. CENTRALES DE GENERACIÓN DE COMBUSTIÓN INTERNA 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) |  | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Agnico Eagle México | CHIH | 05-Norte | AUT | 15 |  | 1
2 | Agnico Eagle México, Proyecto Mascota | CHIH | 05-Norte | AUT | 4 |  | 1
3 | Agnico Sonora | SON | 04-Noroeste | AUT | 6 |  | 19
4 | Agribrands Purina México | GTO | 03- Occidental | AUT | 1 |  | 1
5 | Agropecuaria La Norteñita | CHIH | 05-Norte | AUT | 2 |  | 0
6 | Alambres Procesados Industriales, Planta Belisario Domínguez 57 | HGO | 01-Central | AUT | 2 |  | 0
7 | Alfa Corporativo | NL | 06-Noreste | AUT | 2 |  | 0
8 | Alimentos Kowi | SON | 04-Noroeste | AUT | 2 |  | 0
9 | Auma | CHIH | 05-Norte | AUT | 2 |  | 0
10 | Avomex Internacional | COAH | 06-Noreste | AUT | 4 |  | 0
11 | Azinsa Aluminio | MEX | 01-Central | AUT | 1 |  | 0
12 | Beneficencia Española de La Laguna | COAH | 05-Norte | AUT | 1 |  | 0
13 | Bepensa Bebidas | YUC | 07-Peninsular | AUT | 2 |  | 0
14 | Bimbo, Planta Baja California | BC | 08-Baja California | AUT | 3 |  | 0
15 | Bimbo, Planta Marinela de Baja California | BC | 08-Baja California | AUT | 1 |  | 0
16 | Bimbo, Planta Tijuana | BC | 08-Baja California | AUT | 2 |  | 0
17 | Bridgestone de México | MOR | 01-Central | AUT | 2 |  | 0
BC 19 MW
2 GWh
SON
50 MW
119 GWh
CHIH
102 MW
98 GWh
BCS
420 MW
1,983 GWh
COAH
50 MW
92 GWh
SIN
3 MW
0 GWh
DGO
7 MW
7 GWh
NL
214 MW
803 GWh
TAMS
23 MW
95 GWh
NAY
4 MW
10 GWh
AGS
4 MW
0 GWh
SLP
95 MW
108 GWh
≥
≥
<
100 MW
10 MW
10 MW
JAL
57 MW
63 GWh MICH
GTO
30 MW / 27 GWh
QRO
53 MW / 125 GWh
HGO
23 MW / 72 GWh
MEX
214 MW / 91 GWh
YUC
8 MW
3 GWh
COL
3 MW / 1 GWh
CDMX
66 MW / 44 GWh
3 MW
3 GWh
VER
47 MW
91 GWh
TLAX
4 MW / 0 GWh
GRO
7 MW
1 GWh
OAX
10 MW
34 GWh
MOR
6 MW / 1 GWh
CHIS
1 MW
0 GWh
PUE
38 MW / 76 GWh

## Table 7
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
18 | Bticino de México | QRO | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
19 | C MT de La Laguna | DGO | 05-Norte | AUT | 2 | 0
20 | Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Planta Puebla | PUE | 02-Oriental | AUT | 3 | 0
21 | Coeur Mexicana | CHIH | 05-Norte | AUT | 22 | 6
22 | Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali | BC | 08-Baja California | AUT | 2 | 1
23 | Compañía Minera Autlán, Unidad Molango | HGO | 02-Oriental | AUT | 11 | 25
24 | Compañía Minera Dolores, Área de Campamento | CHIH | 05-Norte | AUT | 1 | 2
25 | Compañía Minera Dolores, Área de Procesos | CHIH | 05-Norte | AUT | 11 | 32
26 | Condumex, Planta Guadalajara | JAL | 03- Occidental | AUT | 3 | 1
27 | Condumex, Planta Latincasa | SLP | 03- Occidental | AUT | 4 | 4
28 | Continental Automotive Guadalajara México | JAL | 03- Occidental | AUT | 4 | 0
29 | Continental Automotive Mexicana | GTO | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
30 | Continental Automotive Mexicana, Planta Cuautla | MOR | 01-Central | AUT | 3 | 0
31 | Cordaflex | QRO | 03- Occidental | AUT | 3 | 0
32 | Covalence Specialty Materials México | BC | 08-Baja California | AUT | 2 | 0
33 | Dafmex | BC | 08-Baja California | AUT | 1 | 0
34 | Desarrollos Mineros San Luis | GRO | 02-Oriental | AUT | 4 | 0
35 | Don David Gold México_AUT | OAX | 02-Oriental | AUT | 4 | 3
36 | Draexlmaier Components Automotive De México | SLP | 03- Occidental | AUT | 2 | 0
37 | El Palacio De Hierro, Sucursal Guadalajara | JAL | 03- Occidental | AUT | 3 | 0
38 | El Palacio De Hierro, Sucursal Interlomas | MEX | 01-Central | AUT | 3 | 0
39 | El Palacio De Hierro, Sucursal Villahermosa | TAB | 02-Oriental | AUT | 2 | 0
40 | Embotelladora del Caribe | QR | 07-Peninsular | AUT | 2 | 0
41 | Empacadora Celaya | GTO | 03- Occidental | AUT | 2 | 1
42 | Ensambles Hyson | BC | 08-Baja California | AUT | 2 | 1
43 | Fundilag Hierro | COAH | 05-Norte | AUT | 2 | 1
44 | Ganadería Integral SK | NL | 06-Noreste | AUT | 3 | 0
45 | Ganadería Integral Vizur | SIN | 04-Noroeste | AUT | 3 | 0
46 | Generadora La Paz | SLP | 03- Occidental | AUT | 13 | 5
47 | Geusa de Occidente | MICH | 03- Occidental | AUT | 3 | 3
48 | Gollek Interamerica | NL | 06-Noreste | AUT | 3 | 0
49 | Goplás | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 11
50 | Graftech México | NL | 06-Noreste | AUT | 14 | 1
51 | Grupo Gamesa, Planta Celaya | GTO | 03- Occidental | AUT | 8 | 5
52 | Grupo Posadas, Planta Fiesta Americana Cancún | QR | 07-Peninsular | AUT | 1 | 0
53 | Grupo Telvista | BC | 08-Baja California | AUT | 2 | 0
54 | Harinera La Espiga | CDMX | 01-Central | AUT | 2 | 9
55 | Hersmex | NL | 06-Noreste | AUT | 4 | 27
56 | Hierro Sonora | SON | 04-Noroeste | AUT | 3 | 7
57 | Hotel Condesa del Mar | GRO | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
58 | Hotel Gran Caribe Real | QR | 07-Peninsular | AUT | 1 | 0
59 | Hotelera Del Sudeste, Planta Fiesta Americana Mérida | YUC | 07-Peninsular | AUT | 2 | 0
60 | Hoteles y Villas Posadas, Planta Fiesta Americana Grand Los Cabos | BCS | 09-Baja California Sur | AUT | 2 | 0
61 | Impulsora Mexicana de Energía | NL | 06-Noreste | AUT | 24 | 0
62 | Inmobiliaria Puerta Maya | TAB | 02-Oriental | AUT | 2 | 5
63 | Innophos Fosfatados de México | VER | 02-Oriental | AUT | 16 | 90
64 | Inversiones Mallorca | QR | 07-Peninsular | AUT | 3 | 1
65 | Inversiones Palma | QR | 07-Peninsular | AUT | 3 | 1
66 | Jacktar | QR | 07-Peninsular | AUT | 3 | 4
67 | Kellogg de México | QRO | 03- Occidental | AUT | 6 | 4
68 | Kraft Foods de México | PUE | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
69 | La Torre del Vigía | MEX | 01-Central | AUT | 4 | 1
70 | Laboratorios Pisa | JAL | 03- Occidental | AUT | 10 | 0
71 | Laboratorios Pisa, Planta Tlajomulco | JAL | 03- Occidental | AUT | 5 | 0
72 | Laboratorios Sophia | JAL | 03- Occidental | AUT | 2 | 1
73 | Laproba El Águila | GTO | 03- Occidental | AUT | 2 | 1
74 | Latinoamericana de Vidrio | MEX | 01-Central | AUT | 6 | 0
75 | Loma Textil | JAL | 03- Occidental | AUT | 3 | 0
76 | Mabe México, Planta Saltillo | COAH | 06-Noreste | AUT | 9 | 4
77 | Mabe Sanyo Compressors | SLP | 03- Occidental | AUT | 3 | 1
78 | Manantiales La Asunción | PUE | 02-Oriental | AUT | 2 | 0
79 | Maquilas Teta Kawi | SON | 04-Noroeste | AUT | 1 | 0
80 | Marindustrias | COL | 03- Occidental | AUT | 2 | 1
81 | Mega Empack, Planta II | YUC | 07-Peninsular | AUT | 2 | 0
82 | Minas de la Alta Pimería | CHIH | 05-Norte | AUT | 9 | 0
83 | Minas de Oro Nacional | SON | 04-Noroeste | AUT | 19 | 46
84 | Minera Bismark | CHIH | 05-Norte | AUT | 3 | 0
85 | Minera Real de Ángeles, Unidad El Concheño | CHIH | 05-Norte | AUT | 24 | 4
86 | Minera Roble | DGO | 05-Norte | AUT | 2 | 0
87 | Minera y Metalúrgica del Boleo_AUT | BCS | 10-Mulegé | AUT | 31 | 27
88 | Molymex | SON | 04-Noroeste | AUT | 2 | 0
89 | Nemak | NL | 06-Noreste | AUT | 7 | 0
90 | Nestlé México_MEX | MEX | 01-Central | AUT | 2 | 0
91 | Nestlé México_QRO | QRO | 03- Occidental | AUT | 2 | 0
92 | Novatec Pagani | GTO | 03- Occidental | AUT | 2 | 0
93 | Nusantara de México, Mina Santa Elena | SON | 04-Noroeste | AUT | 12 | 47
94 | Nutricarsa | YUC | 07-Peninsular | AUT | 1 | 3
95 | Omya México | QRO | 03- Occidental | AUT | 6 | 0
96 | Panasonic de México | MEX | 01-Central | AUT | 3 | 0
97 | Parque de Tecnología Electrónica | JAL | 03- Occidental | AUT | 7 | 58
98 | Pemex-Exploración y Producción, Centro Operativo Cayo Arcas | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 6 | 1
99 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma Akal-C Inyección | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 1 | 0
100 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma Eco-1 | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 1 | 1
101 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma Habitacional Litoral Tabasco Ha-Lt-01 | TAB | 07-Peninsular | AUT | 5 | 2
102 | Pemex-Exploración y Producción, Plataforma Marina Complejo Ixtoc-A | CAMP | 07-Peninsular | AUT | 1 | 2
103 | Plastibolsa | CDMX | 01-Central | AUT | 2 | 0
104 | Plásticos Irisagua | JAL | 03- Occidental | AUT | 4 | 1
105 | Plásticos y Materias Primas | JAL | 03- Occidental | AUT | 5 | 2
106 | Polímeros y Derivados, Planta El Carmen | GTO | 03- Occidental | AUT | 2 | 3
107 | Pollo de Querétaro | QRO | 03- Occidental | AUT | 2 | 0
108 | Posadas de Latinoamérica, Planta Fiesta Americana Grand Agua | QR | 07-Peninsular | AUT | 1 | 0
109 | Posco México | TAMS | 06-Noreste | AUT | 21 | 77
110 | Printpack Packaging de México | QRO | 03- Occidental | AUT | 2 | 0
111 | Productos Farmacéuticos, Planta Aguascalientes | AGS | 03- Occidental | AUT | 4 | 0
112 | Productos Urólogos de México | BC | 08-Baja California | AUT | 3 | 0
113 | Promotores Inmobiliarios El Caracol | QR | 07-Peninsular | AUT | 1 | 0
114 | Proteína Animal | JAL | 03- Occidental | AUT | 4 | 1
115 | Qualtia Alimentos Operaciones | MEX | 01-Central | AUT | 5 | 22
116 | Residuos Industriales Multiquim | NL | 06-Noreste | AUT | 2 | 1
117 | Rivera Mayan | QR | 07-Peninsular | AUT | 4 | 1
118 | Royal Porto | QR | 07-Peninsular | AUT | 1 | 0
119 | Sabritas | SON | 04-Noroeste | AUT | 3 | 0
120 | Sabritas, Planta Orizaba | VER | 02-Oriental | AUT | 3 | 0
121 | Saint Gobain Vetrotex América | TLAX | 02-Oriental | AUT | 4 | 0
122 | Sales del Istmo_1 | VER | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
123 | Sales del Istmo_2 | VER | 02-Oriental | AUT | 3 | 0
124 | Sánchez y Martín | JAL | 03- Occidental | AUT | 2 | 0
125 | Sasa del Pacífico | GRO | 02-Oriental | AUT | 1 | 1
126 | Schering Plough | CDMX | 01-Central | AUT | 6 | 6
127 | Secretaria de Seguridad Pública, Planta Colonia Penal Federal | NAY | 03- Occidental | AUT | 3 | 10
128 | Sekisui S-Lec México | MOR | 01-Central | AUT | 1 | 0
129 | Sílices de Veracruz | VER | 02-Oriental | AUT | 7 | 1
130 | Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano de Veracruz, Boca del Río y Medellín | VER | 02-Oriental | AUT | 3 | 0
131 | Solvay & CPC Barium Strontium Monterrey | NL | 06-Noreste | AUT | 2 | 0
132 | Sony Nuevo Laredo | TAMS | 06-Noreste | AUT | 2 | 18
133 | Sulzer Pumps México | MEX | 01-Central | AUT | 6 | 0
134 | Tablex Miller | SON | 04-Noroeste | AUT | 1 | 0
135 | TCP Energy | MEX | 01-Central | AUT | 158 | 10
136 | Tecnologías para el Cuidado Ambiental | SLP | 03- Occidental | AUT | 2 | 2
137 | Teléfonos d México, Central Cuautitlán de Romero Rubio | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 0
138 | Teléfonos de México, Central Aragón | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
139 | Teléfonos de México, Central Atzacoalco | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
140 | Teléfonos de México, Central Azteca Metro | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 0
141 | Teléfonos de México, Central Aztecas | GTO | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
142 | Teléfonos de México, Central Bandera | JAL | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
143 | Teléfonos de México, Central Bosques Del Lago | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 0
144 | Teléfonos de México, Central C.T. Mixcoac | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
145 | Teléfonos de México, Central Carrasco | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
146 | Teléfonos de México, Central Chamizal | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 0
147 | Teléfonos de México, Central Chapalita | JAL | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
148 | Teléfonos de México, Central Coatzacoalcos | VER | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
149 | Teléfonos de México, Central Colima | COL | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
150 | Teléfonos de México, Central Copérnico | CHIH | 05-Norte | AUT | 1 | 0
151 | Teléfonos de México, Central Corregidora | GTO | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
152 | Teléfonos de México, Central Culhuacán | CDMX | 01-Central | AUT | 2 | 0
153 | Teléfonos de México, Central Cultura | NAY | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
154 | Teléfonos de México, Central Ejército de Oriente | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
155 | Teléfonos de México, Central Estrella | CDMX | 01-Central | AUT | 2 | 0
156 | Teléfonos de México, Central Fuentes | COAH | 05-Norte | AUT | 1 | 0
157 | Teléfonos de México, Central Fuertes | PUE | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
158 | Teléfonos de México, Central Guadalupe Metropolitana | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
159 | Teléfonos de México, Central Hidalgo II | GRO | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
160 | Teléfonos de México, Central La Paz | PUE | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
161 | Teléfonos de México, Central Lerdo Tops | VER | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
162 | Teléfonos de México, Central Los Tollocan | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 0
163 | Teléfonos de México, Central Malinche | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
164 | Teléfonos de México, Central Mirador | MOR | 01-Central | AUT | 1 | 0
165 | Teléfonos de México, Central Montejo | YUC | 07-Peninsular | AUT | 1 | 0
166 | Teléfonos de México, Central Paseo | TAB | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
167 | Teléfonos de México, Central Pedro Moreno | GTO | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
168 | Teléfonos de México, Central Petrolera | VER | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
169 | Teléfonos de México, Central Plaza Mérida | YUC | 07-Peninsular | AUT | 1 | 0
170 | Teléfonos de México, Central Popocatépetl I | CDMX | 01-Central | AUT | 2 | 0
171 | Teléfonos de México, Central Popotla | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
172 | Teléfonos de México, Central Revolución | HGO | 01-Central | AUT | 1 | 0
173 | Teléfonos de México, Central Roma I | CDMX | 01-Central | AUT | 3 | 0
174 | Teléfonos de México, Central San Jerónimo | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
175 | Teléfonos de México, Central Santa Fé | NL | 06-Noreste | AUT | 1 | 0
176 | Teléfonos de México, Central Satélite | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 0
177 | Teléfonos de México, Central Tlaquepaque | JAL | 03- Occidental | AUT | 2 | 0
178 | Teléfonos de México, Central Tuxtla Gutiérrez | CHIS | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
179 | Teléfonos de México, Central Vallarta | JAL | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
180 | Teléfonos de México, Central Vallejo | CDMX | 01-Central | AUT | 2 | 0
181 | Teléfonos de México, Central Yáñez | SON | 04-Noroeste | AUT | 1 | 0
182 | Teléfonos de México, Central Zaragoza | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
183 | Teléfonos de México, Centro Administrativo Cuautitlán Izcalli | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 0
184 | Teléfonos de México, Centro Administrativo Lada | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
185 | Teléfonos de México, Centro Administrativo Nextengo | CDMX | 01-Central | AUT | 5 | 0
186 | Teléfonos de México, Centro Administrativo San Juan | CDMX | 01-Central | AUT | 6 | 0
187 | Teléfonos de México, Centro Administrativo Verónica | CDMX | 01-Central | AUT | 2 | 0
188 | Teléfonos de México, Centro de Trabajo Lindavista | CDMX | 01-Central | AUT | 1 | 0
189 | Teléfonos de México, Centro Telefónico Puebla | PUE | 02-Oriental | AUT | 2 | 0
190 | Teléfonos del Noroeste, Central Árbol III | BC | 08-Baja California | AUT | 2 | 0
191 | Teléfonos del Noroeste, Central Lomas | BC | 08-Baja California | AUT | 1 | 0
192 | Teléfonos del Noroeste, Central Principal | BC | 08-Baja California | AUT | 1 | 0
193 | Ternium México, Planta Apm | NL | 06-Noreste | AUT | 5 | 0
194 | The Royal Cancún | QR | 07-Peninsular | AUT | 2 | 0
195 | Valeo Térmico | SLP | 03- Occidental | AUT | 4 | 0
196 | Vidrio Formas | MEX | 01-Central | AUT | 3 | 0
197 | Yoggo de México | SLP | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
198 | Los Cabos UME-17 y 21 | BCS | 09-Baja California Sur | CFE | 4 | 0
199 | Santa Rosalía UME-19 y 20 | BCS | 10-Mulegé | CFE | 3 | 0
200 | Becton Dickinson de México | MEX | 01-Central | COG | 7 | 24
201 | Cartones Ponderosa | QRO | 03- Occidental | COG | 20 | 105
202 | Clarum Energy | DGO | 05-Norte | COG | 3 | 6
203 | Cobielec | PUE | 02-Oriental | COG | 3 | 7
204 | Energía Bidarena | MEX | 01-Central | COG | 6 | 23
205 | Eurocopoter de México, Planta Querétaro | QRO | 03- Occidental | COG | 3 | 2
206 | Industrias Ferroplásticas, S. A. De C. V. | QRO | 03- Occidental | COG | 1 | 0
207 | Productora Nacional de Papel | SLP | 03- Occidental | COG | 17 | 75
208 | Prup | HGO | 01-Central | COG | 5 | 32
209 | Sigma Alimentos Centro, Planta Atitalaquia | HGO | 01-Central | COG | 3 | 7
210 | Central Generadora Eléctrica Huinalá | NL | 06-Noreste | EXP | 120 | 774
211 | Atco-Ranman Energía SLP | SLP | 03- Occidental | GEN | 41 | 10
212 | Axtel | QRO | 03- Occidental | GEN | 5 | 2
213 | B-Energy Industries | CHIH | 05-Norte | GEN | 8 | 51
214 | Biotek Power | GTO | 03- Occidental | GEN | 5 | 16
215 | Caterpillar México | NL | 06-Noreste | GEN | 6 | 0
216 | Caterpillar Torreón | COAH | 05-Norte | GEN | 6 | 0
217 | CE G. Sanborns, Central Coacalco | MEX | 01-Central | GEN | 1 | 0
218 | Central España | CDMX | 01-Central | GEN | 3 | 0
219 | Central Generadora Eléctrica Huinalá | NL | 06-Noreste | GEN | 23 | 0
220 | Central Irapuato | GTO | 03- Occidental | GEN | 4 | 0
221 | Central Reforma | CDMX | 01-Central | GEN | 3 | 0
222 | Cuprum | MEX | 01-Central | GEN | 2 | 0
223 | Don David Gold México | OAX | 02-Oriental | GEN | 7 | 31
224 | Fabricaciones Especializadas | DGO | 05-Norte | GEN | 1 | 0
225 | Fermicaise | CDMX | 01-Central | GEN | 16 | 29
226 | Givaudan de México | QRO | 03- Occidental | GEN | 3 | 11
227 | Granjas Carroll de México, Central Perote | VER | 02-Oriental | GEN | 7 | 0
228 | Industrial Papelera San Luis | SLP | 03- Occidental | GEN | 2 | 0
229 | La Encantada Procesadora de Minerales | COAH | 05-Norte | GEN | 13 | 7
230 | Laminados de Barro | COAH | 06-Noreste | GEN | 2 | 6
231 | Metaloides | PUE | 02-Oriental | GEN | 22 | 59
232 | Multiservicios 2001 | GTO | 03- Occidental | GEN | 1 | 0
233 | Parras Cone de México | COAH | 05-Norte | GEN | 8 | 48
234 | Pasteurizadora Maulec | PUE | 02-Oriental | GEN | 1 | 6
235 | Pemex-Exploración y Producción, Central Centro de Proceso Litoral-A | TAB | 02-Oriental | GEN | 38 | 26
236 | Quimi-Kao | JAL | 03- Occidental | GEN | 1 | 0
237 | Refractarios Básicos | COAH | 06-Noreste | GEN | 5 | 27
238 | Ronal San Luis | SLP | 03- Occidental | GEN | 6 | 12
239 | Sabormex | PUE | 02-Oriental | GEN | 3 | 4
240 | Tizayuca Textil Vuva | HGO | 01-Central | GEN | 2 | 8
241 | Baja California Sur I | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 210 | 1260
242 | Guerrero Negro II (Vizcaíno) | BCS | 10-Mulegé | GEN-CFE | 22 | 70
243 | Holbox | QR | 07-Peninsular | GEN-CFE | 3 | 13
244 | San Carlos (Agustín Olachea A.) | BCS | 09-Baja California Sur | GEN-CFE | 104 | 576
245 | Santa Rosalía | BCS | 10-Mulegé | GEN-CFE | 7 | 14
246 | Santa Rosalía UME-16 y 18 | BCS | 10-Mulegé | GEN-CFE | 5 | 0
247 | Compañía Occidental Mexicana | BCS | 09-Baja California Sur | U.P.C. | 9 | 9
248 | Exportadora de Sal, Planta Guerrero Negro e Isla de Cedros | BCS | 10-Mulegé | U.P.C. | 22 | 27
Total3/ |  |  |  |  | 1634 | 4006
1/ AUT: Autoabastecimiento; CFE: Comisión Federal de Electricidad; COG: Cogeneración; EXP: Exportación; GEN: Generación; GEN-CFE: Comisión Federal de Electricidad Generación; UPC: Usos Propios Continuos. 2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas que notificaron su baja en 2017. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE.

## Table 8
MAPA 2.2.9.A. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 2017 (MW, GWh)
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
TABLA 2.2.14. CENTRALES DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Planta Orizaba | VER | 02-Oriental | AUT | 10 | 14
2 | Compañía De Energía Mexicana, Planta Atexcaco | PUE | 02-Oriental | AUT | 36 | 240
3 | Compañía Eléctrica Carolina | GTO | 03-Occidental | AUT | 2 | 1
4 | Electricidad del Golfo | VER | 02-Oriental | AUT | 35 | 104
5 | Energía EP | PUE | 02-Oriental | AUT | 0 | 2
6 | Generadora Eléctrica San Rafael | NAY | 03-Occidental | AUT | 29 | 100
7 | Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo | MICH | 03-Occidental | AUT | 4 | 18
8 | Hidroeléctrica Arco Iris | JAL | 03-Occidental | AUT | 8 | 38
9 | Hidroeléctrica Cajón de Peña | JAL | 03-Occidental | AUT | 2 | 6
10 | Hidroelectricidad del Pacífico | JAL | 03-Occidental | AUT | 9 | 29
11 | Hidrorizaba | VER | 02-Oriental | AUT | 2 | 7
12 | Hidrorizaba II | VER | 02-Oriental | AUT | 4 | 13
13 | Ingenio Tamazula, Planta Santa Cruz | JAL | 03-Occidental | AUT | 1 | 1
14 | Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro | GRO | 02-Oriental | AUT | 30 | 72
15 | Papelera Veracruzana | VER | 02-Oriental | AUT | 1 | 6
16 | Primero Empresa Minera | DGO | 05-Norte | AUT | 20 | 36
17 | Procesamiento Energético Mexicano | VER | 02-Oriental | AUT | 11 | 52
18 | Proveedora de Electricidad de Occidente | JAL | 03-Occidental | AUT | 19 | 44
19 | Zagis | VER | 02-Oriental | AUT | 2 | 0
20 | Generadora Fénix, Alameda | MEX | 01-Central | GEN | 7 | 33
21 | Generadora Fénix, Lerma (Tepuxtepec) | MICH | 01-Central | GEN | 71 | 247
22 | Generadora Fénix, Necaxa | PUE | 01-Central | GEN | 109 | 361
23 | Generadora Fénix, Patla | PUE | 01-Central | GEN | 45 | 155
24 | Generadora Fénix, Tepexic | PUE | 01-Central | GEN | 45 | 168
SON
164 MW
533 GWh
CHIH
28 MW
111 GWh
COAH
66 MW
148 GWh
SIN
777 MW
2,416 GWh
DGO
20 MW
36 GWh
TAMS
32 MW
72 GWh
GTO
2 MW / 1 GWh
≥ 1,000 MW
≥ 100 MW
< 100 MW
NAY
1,741 MW
2,528 GWh
SLP
20 MW
100 GWh
HGO
292 MW / 1,615 GWh
MEX
72 MW / 81 GWh
JAL
1,179 MW
1,604 GWh
MICH
1,779 MW
5,956 GWh
VER
159 MW
696 GWh
GRO
668 MW
1,804 GWh
OAX
356 MW
1,522 GWh
CHIS
4,828 MW
10,936 GWh
PUE
460 MW / 1,688 GWh

## Table 9
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
25 | Agua Prieta (Valentín Gómez Farías) | JAL | 03-Occidental | GEN-CFE | 240 | 218
26 | Aguamilpa Solidaridad | NAY | 03-Occidental | GEN-CFE | 960 | 1543
27 | Angostura (Belisario Domínguez) | CHIS | 02-Oriental | GEN-CFE | 900 | 1795
28 | Bacurato | SIN | 04-Noroeste | GEN-CFE | 92 | 290
29 | Bartolinas | MICH | 03-Occidental | GEN-CFE | 0.8 | 2
30 | Bombaná | CHIS | 02-Oriental | GEN-CFE | 5 | 22
31 | Boquilla | CHIH | 05-Norte | GEN-CFE | 25 | 102
32 | Botello | MICH | 03-Occidental | GEN-CFE | 18 | 78
33 | Caracol (Carlos Ramírez Ulloa) | GRO | 02-Oriental | GEN-CFE | 600 | 1611
34 | Chicoasén (Manuel Moreno Torres) | CHIS | 02-Oriental | GEN-CFE | 2400 | 4615
35 | Chilapan | VER | 02-Oriental | GEN-CFE | 26 | 121
36 | Cóbano | MICH | 03-Occidental | GEN-CFE | 60 | 265
37 | Colimilla | JAL | 03-Occidental | GEN-CFE | 51 | 72
38 | Colina | CHIH | 05-Norte | GEN-CFE | 3 | 9
39 | Colotlipa | GRO | 02-Oriental | GEN-CFE | 8 | 35
40 | Comedero (Raúl J. Marsal) | SIN | 04-Noroeste | GEN-CFE | 100 | 344
41 | Cupatitzio | MICH | 03-Occidental | GEN-CFE | 80 | 450
42 | El Cajón (Leonardo Rodríguez A.) | NAY | 03-Occidental | GEN-CFE | 750 | 873
43 | El Fuerte (27 de Septiembre) | SIN | 04-Noroeste | GEN-CFE | 59 | 355
44 | El Novillo (Plutarco Elías Calles) | SON | 04-Noroeste | GEN-CFE | 135 | 407
45 | El Retiro ( José Cecilio del Valle ) | CHIS | 02-Oriental | GEN-CFE | 21 | 97
46 | El Salto (Camilo Arriaga) | SLP | 06-Noreste | GEN-CFE | 18 | 90
47 | Electroquímica | SLP | 06-Noreste | GEN-CFE | 1 | 6
48 | Encanto | VER | 02-Oriental | GEN-CFE | 10 | 64
49 | Falcón | TAMS | 06-Noreste | GEN-CFE | 32 | 72
50 | Huites (Luis Donaldo Colosio) | SIN | 04-Noroeste | GEN-CFE | 422 | 1062
51 | Humaya | SIN | 04-Noroeste | GEN-CFE | 90 | 315
52 | Infiernillo | MICH | 01-Central | GEN-CFE | 1200 | 3409
53 | Intermedia (Luis Marcial Rojas) | JAL | 03-Occidental | GEN-CFE | 5 | 11
54 | Itzícuaro | MICH | 03-Occidental | GEN-CFE | 1 | 4
55 | Ixtaczoquitlán | VER | 02-Oriental | GEN-CFE | 2 | 13
56 | Jumatán | NAY | 03-Occidental | GEN-CFE | 2 | 11
57 | La Amistad | COAH | 06-Noreste | GEN-CFE | 66 | 148
58 | La Venta (Ambrosio Figueroa) | GRO | 02-Oriental | GEN-CFE | 30 | 86
59 | La Yesca (Alfredo Elias Ayub) | JAL | 03-Occidental | GEN-CFE | 750 | 853
60 | Malpaso | CHIS | 02-Oriental | GEN-CFE | 1080 | 2935
61 | Mazatepec | PUE | 02-Oriental | GEN-CFE | 220 | 748
62 | Micos | SLP | 06-Noreste | GEN-CFE | 1 | 4
63 | Minas | VER | 02-Oriental | GEN-CFE | 15 | 92
64 | Mocúzari | SON | 04-Noroeste | GEN-CFE | 10 | 41
65 | Oviachic | SON | 04-Noroeste | GEN-CFE | 19 | 85
66 | Peñitas (Ángel Albino Corzo) | CHIS | 02-Oriental | GEN-CFE | 420 | 1463
67 | Platanal | MICH | 03-Occidental | GEN-CFE | 13 | 45
68 | Portezuelo I | PUE | 02-Oriental | GEN-CFE | 2 | 10
69 | Portezuelo II | PUE | 02-Oriental | GEN-CFE | 2 | 5
70 | Puente Grande | JAL | 03-Occidental | GEN-CFE | 9 | 33
71 | San Pedro Porúas | MICH | 03-Occidental | GEN-CFE | 3 | 3
72 | Sanalona (Salvador Alvarado) | SIN | 04-Noroeste | GEN-CFE | 14 | 50
73 | Santa Bárbara | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 23 | 1
74 | Santa Rosa (General Manuel M. Diéguez) | JAL | 03-Occidental | GEN-CFE | 70 | 268
75 | Schpoiná | CHIS | 02-Oriental | GEN-CFE | 2 | 9
76 | Tamazulapan | OAX | 02-Oriental | GEN-CFE | 2 | 7
77 | Temascal | OAX | 02-Oriental | GEN-CFE | 354 | 1515
78 | Texolo | VER | 02-Oriental | GEN-CFE | 2 | 12
79 | Tingambato | MEX | 01-Central | GEN-CFE | 42 | 46
80 | Tirio | MICH | 03-Occidental | GEN-CFE | 1 | 3
81 | Tuxpango | VER | 02-Oriental | GEN-CFE | 39 | 197
82 | Villita (José María Morelos) | MICH | 01-Central | GEN-CFE | 320 | 1381
83 | Zimapán (Fernando Hiriart Balderrama) | HGO | 03-Occidental | GEN-CFE | 292 | 1615
84 | Zumpimito | MICH | 03-Occidental | GEN-CFE | 8 | 52
85 | Hidroeléctrica de Tacotán | JAL | 03-Occidental | P.P. | 6 | 4
86 | Hidroeléctrica Trigomil | JAL | 03-Occidental | P.P. | 8 | 28
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) 12,642 | Generación Bruta2/ (GWh) 31,848
Total3/
1/ AUT: Autoabastecimiento; GEN: Generación; GEN-CFE: Comisión Federal de Electricidad Generación; P.P.: Pequeña Producción. 2/ Incluye la generación reportada por la central La Venta (Ambrosio Figueroa) que al cierre de 2016 se encontraba en baja temporal. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE.
MAPA 2.2.9.B. CUENCAS DE LAS REGIONES HIDROLÓGICAS ADMINISTRATIVAS
Fuente: Elaborado por la SENER con información del Atlas Digital del Agua del Sistema de Información del Agua; Comisión Nacional del Agua.
II. Noroeste
VI. Río Bravo
I. Península de Baja California
III. Pacífico Norte
VII. Cuencas Centrales del
Norte
VIII. Lerma Santiago Pacífico
IX. Golfo Norte
X. Golfo Centro
XII. Península de Yucatán
Con disponibilidad
Sin disponibilidad
IV. Balsas
V. Pacífico Sur
XI. Frontera Sur

## Table 10
MAPA 2.2.10. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES NUCLEOELÉCTRICAS 2017 (MW, GWh)
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
TABLA 2.2.15. CENTRALES DE GENERACIÓN NUCLEOELÉCTRICA 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Laguna Verde | VER | 02-Oriental | GEN-CFE | 1608 | 10883
Total3/ |  |  |  |  | 1608 | 10883
1/ GEN-CFE: Comisión Federal de Electricidad Generación. 2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas en fase de pruebas. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE.
MAPA 2.2.11. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES EÓLICAS 2017 (MW, GWh)
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
VER
1,608 MW
10,883 GWh
BC
166 MW
478 GWh
SON
2 MW
4 GWh
COAH
200 MW
625 GWh
BCS
1 MW
0 GWh
ZAC
320 MW
103 GWh
NL
274 MW
1,009 GWh
TAMS
303 MW
910 GWh
≥ 1,000 MW
≥ 100 MW
< 100 MW
SLP
200 MW
367 GWh
JAL
265 MW
369 GWh
PUE
66 MW
200 GWh
QR
2 MW
2 GWh
OAX
2,351 MW
6,478 GWh
CHIS
51 MW
76 GWh

## Table 11
TABLA 2.2.16. CENTRALES DE GENERACIÓN EÓLICA 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Bii Nee Stipa Energía Eólica | OAX | 02-Oriental | AUT | 26 | 70
2 | Compañía Eólica de Tamaulipas | TAMS | 06-Noreste | AUT | 54 | 188
3 | Compañía Eólica La Mesa | TAMS | 06-Noreste | AUT | 50 | 92
4 | Compañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria | TAMS | 06-Noreste | AUT | 50 | 186
5 | Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 | OAX | 02-Oriental | AUT | 90 | 219
6 | Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, Parque Eólico Piedra Larga Fase 2 | OAX | 02-Oriental | AUT | 138 | 373
7 | Dominica Energía Limpia | SLP | 03-Occidental | AUT | 200 | 367
8 | Eléctrica del Valle De México | OAX | 02-Oriental | AUT | 68 | 168
9 | Energía Limpia de Palo Alto | JAL | 03-Occidental | AUT | 200 | 197
10 | Eoliatec del Istmo | OAX | 02-Oriental | AUT | 164 | 458
11 | Eoliatec del Pacífico | OAX | 02-Oriental | AUT | 160 | 425
12 | Eólica de Arriaga | CHIS | 02-Oriental | AUT | 32 | 75
13 | Eólica de Coahuila | COAH | 06-Noreste | AUT | 200 | 625
14 | Eólica Dos Arbolitos | OAX | 02-Oriental | AUT | 70 | 199
15 | Eólica El Retiro | OAX | 02-Oriental | AUT | 74 | 173
16 | Eólica Los Altos | JAL | 03-Occidental | AUT | 65 | 172
17 | Eólica Santa Catarina | NL | 06-Noreste | AUT | 22 | 37
18 | Eólica Tres Mesas | TAMS | 06-Noreste | AUT | 62.7 | 204
19 | Eólica Tres Mesas 2 | TAMS | 06-Noreste | AUT | 86 | 240
20 | Eólica Zopiloapan | OAX | 02-Oriental | AUT | 70 | 205
21 | Eurus | OAX | 02-Oriental | AUT | 251 | 803
22 | Fuerza Eólica del Istmo | OAX | 02-Oriental | AUT | 80 | 116
23 | Fuerza y Energía Bii Hioxo | OAX | 02-Oriental | AUT | 234 | 647
24 | Generadores Eólicos de México | CHIS | 02-Oriental | AUT | 19 | 1
25 | MPG La Bufa | ZAC | 03-Occidental | AUT | 180 | 0
26 | Municipio de Mexicali | BC | 08-Baja California | AUT | 10 | 25
27 | Parques Ecológicos de México | OAX | 02-Oriental | AUT | 102 | 244
28 | PE Ingenio | OAX | 02-Oriental | AUT | 50 | 188
29 | PIER II Quecholac Felipe Ángeles | PUE | 02-Oriental | AUT | 66 | 200
30 | Stipa Nayaa | OAX | 02-Oriental | AUT | 74 | 215
31 | Ventika | NL | 06-Noreste | AUT | 126 | 475
32 | Ventika II | NL | 06-Noreste | AUT | 126 | 497
33 | Vientos del Altiplano | ZAC | 06-Noreste | AUT | 140 | 103
34 | Energía Sierra Juárez | BC | 08-Baja California | EXP | 156 | 453
35 | Energía Sonora PPE | SON | 04-Noroeste | GEN | 2 | 4
36 | La Venta I-II | OAX | 02-Oriental | GEN-CFE | 84 | 103
37 | Puerto Viejo (Guerrero Negro) | BCS | 10-Mulegé | GEN-CFE | 1 | 0
38 | Yuumil´iik | QR | 07-Peninsular | GEN-CFE | 2 | 2
39 | Instituto de Investigaciones Electricas | OAX | 02-Oriental | P.P. | 5 | 0
40 | CE Oaxaca Cuatro, Oaxaca IV | OAX | 02-Oriental | PIE | 102 | 381
41 | CE Oaxaca Dos, Oaxaca II | OAX | 02-Oriental | PIE | 102 | 344
42 | CE Oaxaca Tres, Oaxaca III | OAX | 02-Oriental | PIE | 102 | 307
43 | Energías Ambientales de Oaxaca, Oaxaca I | OAX | 02-Oriental | PIE | 102 | 266
44 | Energías Renovables La Mata, La Mata (Sureste I fase II) | OAX | 02-Oriental | PIE | 102 | 317
45 | Energías Renovables Venta III, La Venta III | OAX | 02-Oriental | PIE | 103 | 256
Total3/ |  |  |  |  | 4199 | 10620
1/ AUT: Autoabastecimiento; EXP: Exportación; GEN: Generación; GEN-CFE: Comisión Federal de Electricidad Generación; P.P: Pequeña Producción; PIE: Productor Independiente de Energía.2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas en fase de pruebas. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE.
MAPA 2.2.12.A. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES GEOTERMOELÉCTRICAS 2017 (MW, GWh)

## Table 12
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo. TABLA 2.2.17. CENTRALES DE GENERACIÓN GEOTERMOELÉCTRICA 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Geotérmica para el Desarrollo | NAY | 03-Occidental | AUT | 52 | 153
2 | Cerro Prieto I | BC | 08-Baja California | GEN-CFE | 30 | 232
3 | Cerro Prieto II | BC | 08-Baja California | GEN-CFE | 220 | 1426
4 | Cerro Prieto III | BC | 08-Baja California | GEN-CFE | 220 | 1007
5 | Cerro Prieto IV | BC | 08-Baja California | GEN-CFE | 100 | 859
6 | Los Azufres | MICH | 03-Occidental | GEN-CFE | 225 | 1760
7 | Los Humeros | PUE | 02-Oriental | GEN-CFE | 69 | 557
8 | Tres Vírgenes | BCS | 10-Mulegé | GEN-CFE | 10 | 47
Total3/ |  |  |  |  | 926 | 6041
1/ AUT: Autoabastecimiento; GEN-CFE: Comisión Federal de Electricidad Generación. 2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas en fase de pruebas. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE.
MAPA 2.2.12.B. PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADOS EN GEOTERMIA
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE y de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética
MAPA 2.2.13. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES SOLARES 2017 (MW, GWh)
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
TABLA 2.2.18. CENTRALES DE GENERACIÓN SOLAR 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
BC
570 MW
3,525 GWh
BCS
10 MW
47 GWh
NAY
52 MW
153 GWh
MICH
225 MW
1,760 GWh
PUE
69 MW
557 GWh
BC
6 MW
10 GWh
SON
3 MW
4 GWh
CHIH
49 MW
77 GWh
COAH
30 MW
13 GWh
BCS
31 MW
72 GWh
DGO
62 MW
118 GWh
QRO
1 MW / 1 GWh
AGS
1 MW
1 GWh
GTO
JAL
8 MW
3 GWh
4 MW
3 GWh MEX
19 MW
43 GWh

## Table 13
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Autoabastecimiento Renovable | AGS | 03-Occidental | AUT | 1 | 1
2 | Coppel | SON | 04-Noroeste | AUT | 1 | 2
3 | Ecopur | GTO | 03-Occidental | AUT | 3 | 1
4 | Generadora Solar Apaseo | GTO | 03-Occidental | AUT | 1 | 2
5 | Iusasol 1 | MEX | 01-Central | AUT | 18 | 43
6 | Iusasol Base | MEX | 01-Central | AUT | 1 | 1
7 | Los Santos Solar I | CHIH | 05-Norte | AUT | 20 | 16
8 | Oomapas Nogales | SON | 04-Noroeste | AUT | 1 | 1
9 | Parque Solar Coahuila | COAH | 05-Norte | AUT | 20 | 9
10 | Plamex | BC | 08-Baja California | AUT | 1 | 1
11 | Prosolia Internacional de México | QRO | 03-Occidental | AUT | 1 | 1
12 | Fortius Electromecánica | JAL | 03-Occidental | GEN | 8 | 3
13 | Parque Solar Villanueva Tres | COAH | 06-Noreste | GEN | 10 | 4
14 | Productora Yoreme | SON | 04-Noroeste | GEN | 1 | 1
15 | Tai Durango Cinco | DGO | 05-Norte | GEN | 30 | 61
16 | Tai Durango Cuatro | DGO | 05-Norte | GEN | 6 | 12
17 | Tai Durango Dos | DGO | 05-Norte | GEN | 6 | 12
18 | Tai Durango Tres | DGO | 05-Norte | GEN | 4 | 8
19 | Cerro Prieto | BC | 08-Baja California | GEN-CFE | 5 | 8
20 | Sta. Rosalía (Tres Vírgenes) | BCS | 10-Mulegé | GEN-CFE | 1 | 2
21 | Avant Energías Renovables I | CHIH | 05-Norte | P.P. | 29 | 61
22 | Servicios Comerciales de Energía | BCS | 09-Baja California Sur | P.P. | 30 | 70
23 | Tai Durango Uno | DGO | 05-Norte | P.P. | 16 | 25
Total3/ |  |  |  |  | 214 | 344
1/ AUT: Autoabastecimiento; GEN: Generación; GEN-CFE: Comisión Federal de Electricidad Generación; P.P: Pequeña Producción. 2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas en fase de pruebas. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE.

## Table 14
MAPA 2.2.14. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES DE BIOENERGÍA 2017 (MW, GWh)
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo. TABLA 2.2.19. CENTRALES DE GENERACIÓN CON BIOENERGÍA 2017 (Megawatt, Gigawatt-hora)
No. | Nombre | Entidad Federativa | Región de Control | Esquema1/ | Capacidad Total (MW) | Generación Bruta2/ (GWh)
1 | Azsuremex | TAB | 02-Oriental | AUT | 3 | 2
2 | BSM Energía De Veracruz | VER | 02-Oriental | AUT | 13 | 30
3 | Compañía Azucarera de Los Mochis | SIN | 04- Noroeste | AUT | 14 | 5
4 | Compañía Azucarera del Río Guayalejo | TAMS | 06-Noreste | AUT | 46 | 17
5 | Compañía Azucarera La Fé | CHIS | 02-Oriental | AUT | 13 | 25
6 | Cooperativa La Cruz Azul | AGS | 03- Occidental | AUT | 1 | 0
7 | Degremont | CHIH | 05-Norte | AUT | 1 | 1
8 | Ecosys III | GTO | 03- Occidental | AUT | 2 | 1
9 | Empacadora San Marcos | PUE | 02-Oriental | AUT | 1 | 0
10 | Energía Láctea | CHIH | 05-Norte | AUT | 1 | 0
11 | Fideicomiso Ingenio Plan de San Luis | SLP | 06-Noreste | AUT | 9 | 27
12 | Grupo Azucarero San Pedro | VER | 02-Oriental | AUT | 10 | 16
13 | Impulsora de la Cuenca del Papaloapan | VER | 02-Oriental | AUT | 24 | 35
14 | Ingenio Adolfo López Mateos | OAX | 02-Oriental | AUT | 14 | 18
15 | Ingenio Alianza Popular | SLP | 06-Noreste | AUT | 6 | 19
16 | Ingenio El Higo | VER | 06-Noreste | AUT | 22 | 49
17 | Ingenio El Mante | TAMS | 06-Noreste | AUT | 6 | 9
18 | Ingenio El Molino | NAY | 03- Occidental | AUT | 10 | 13
19 | Ingenio Eldorado | SIN | 04- Noroeste | AUT | 10 | 7
20 | Ingenio Melchor Ocampo | JAL | 03- Occidental | AUT | 6 | 15
21 | Ingenio Presidente Benito Juárez | TAB | 02-Oriental | AUT | 14 | 16
22 | Ingenio San Francisco Ameca_AUT | JAL | 03- Occidental | AUT | 5 | 13
23 | Ingenio San Miguelito | VER | 02-Oriental | AUT | 5 | 7
24 | Ingenio San Rafael de Pucté | QR | 07- Peninsular | AUT | 49 | 22
25 | Ingenio Tala | JAL | 03- Occidental | AUT | 12 | 3
26 | Ingenio Tamazula | JAL | 03- Occidental | AUT | 10 | 34
27 | Ingenio Tres Valles | VER | 02-Oriental | AUT | 12 | 96
28 | Kimberly-Clark de México | VER | 02-Oriental | AUT | 10 | 0
29 | Lorean Energy Group | COAH | 06-Noreste | AUT | 2 | 1
30 | Nacional Financiera_AUT | MOR | 01-Central | AUT | 9 | 16
31 | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, Planta Dulces Nombres | NL | 06-Noreste | AUT | 9 | 0
32 | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, Planta Norte | NL | 06-Noreste | AUT | 2 | 0
33 | Sociedad Autoabastecedora de Energía Verde de Aguascalientes, S. De R. L. De C. V. | AGS | 03- Occidental | AUT | 3 | 6
34 | TMQ Generación Energía Renovable | QRO | 03- Occidental | AUT | 3 | 2
35 | Transformadora de Energía Eléctrica de Juárez | CHIH | 05-Norte | AUT | 6 | 31
36 | Atlatec | QRO | 03- Occidental | COG | 1 | 5
37 | Atlatec, Planta El Ahogado | JAL | 03- Occidental | COG | 3 | 6
38 | Bio Pappel, Planta Atenquique | JAL | 03- Occidental | COG | 16 | 36
39 | Bioeléctrica de Occidente | NAY | 03- Occidental | COG | 35 | 8
40 | Bioenergía de Nuevo León | NL | 06-Noreste | COG | 17 | 87
41 | Conservas La Costeña y Jugomex | MEX | 01-Central | COG | 1 | 5
42 | Destilería del Golfo | VER | 02-Oriental | COG | 8 | 14
43 | Energía Renovable de Cuautla | MOR | 01-Central | COG | 1 | 3
44 | GAT Energía | VER | 02-Oriental | COG | 45 | 135
45 | Huixtla Energía | CHIS | 02-Oriental | COG | 12 | 24
46 | Ideal Saneamiento de Saltillo | COAH | 06-Noreste | COG | 1 | 6
47 | Piasa Cogeneración | VER | 02-Oriental | COG | 40 | 161
48 | Tala Electric | JAL | 03- Occidental | COG | 25 | 80
49 | Tampico Renewable Energy | VER | 06-Noreste | COG | 40 | 186
50 | Aguas Tratadas del Valle de México, | HGO | 01-Central | GEN | 33 | 26
51 | Energreen Energía PI | MEX | 01-Central | GEN | 2 | 0
52 | Granja Generadora de Energía Solar | DGO | 05-Norte | GEN | 2 | 0
53 | Granjas Carroll de México, Central Cuyuaco | PUE | 02-Oriental | GEN | 1 | 0
54 | Impulsora Azucarera del Trópico | CAMP | 07- Peninsular | GEN | 13 | 18
55 | Ingenio Lázaro Cárdenas | MICH | 03- Occidental | GEN | 8 | 9
56 | Renova Atlatec | JAL | 03- Occidental | GEN | 11 | 0
57 | Ylem Energy | DGO | 05-Norte | GEN | 2 | 2
58 | Central Motzorongo | VER | 02-Oriental | U.P.C. | 20 | 20
59 | Compañia Cervecera de Zacatecas | ZAC | 03- Occidental | U.P.C. | 50 | 137
60 | Compañia Industrial Azucarera | VER | 02-Oriental | U.P.C. | 6 | 12
61 | Fideicomiso Ingenio Atencingo | PUE | 02-Oriental | U.P.C. | 15 | 29
62 | Fideicomiso Ingenio La Providencia | VER | 02-Oriental | U.P.C. | 7 | 13
63 | Fomento Azucarero del Golfo | VER | 06-Noreste | U.P.C. | 18 | 1
64 | Ingenio El Carmen | VER | 02-Oriental | U.P.C. | 7 | 10
65 | Ingenio El Modelo | VER | 02-Oriental | U.P.C. | 9 | 15
66 | Ingenio El Potrero | VER | 02-Oriental | U.P.C. | 10 | 20
67 | Ingenio El Refugio | OAX | 02-Oriental | U.P.C. | 4 | 0
68 | Ingenio La Gloria | VER | 02-Oriental | U.P.C. | 53 | 9
69 | Ingenio La Margarita | OAX | 02-Oriental | U.P.C. | 7 | 29
70 | Ingenio Mahuixtlán | VER | 02-Oriental | U.P.C. | 3 | 5
71 | Ingenio Plan De Ayala | SLP | 06-Noreste | U.P.C. | 16 | 14
72 | Ingenio Quesería | COL | 03- Occidental | U.P.C. | 6 | 23
73 | Ingenio San Miguel del Naranjo | SLP | 03- Occidental | U.P.C. | 49 | 105
74 | Ingenio San Nicolás | VER | 02-Oriental | U.P.C. | 14 | 54
75 | Ingenio Santa Clara | MICH | 03- Occidental | U.P.C. | 9 | 9
76 | Nacional Financiera_UPC | MOR | 01-Central | U.P.C. | 3 | 6
77 | Santa Rosalía de La Chontalpa | TAB | 02-Oriental | U.P.C. | 25 | 26
Total3/ |  |  |  |  | 1007 | 1884
1/ AUT: Autoabastecimiento; COG: Cogeneración; GEN: Generación; P.P: Pequeña Producción; U.P.C: Usos Propios Continuos. 2/ Incluye la generación reportada por centrales eléctricas en fase de pruebas. 3/ Los totales pueden no coincidir por redondeo. Información preliminar al cierre de 2017. Fuente: Elaborado por la SENER con información de la CFE, la CRE y el CENACE. MAPA 2.2.15. CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES DE COGENERACIÓN EFICIENTE 2017 (MW, GWh)
Fuente: Elaborado por la SENER con datos de la CFE, la CRE y el CENACE. Los totales pueden no coincidir por redondeo.
CHIH
9 MW
32 GWh
COAH
3 MW
7 GWh
SIN
24 MW
12 GWh
DGO
4 MW
2 GWh
≥
≥
<
100 MW
10 MW
10 MW
NAY
45 MW
20 GWh
COL
ZAC
50 MW
137 GWh
AGS
4 MW
7 GWh
JAL
88 MW
187 GWh
MICH
17 MW
NL
28 MW
87 GWh
TAMS
51 MW
26 GWh
SLP
81MW
165 GWh
GTO
2 MW / 1 GWh
QRO
4 MW / 7 GWh
HGO
33 MW / 26 GWh
MEX
3 MW
6 GWh
VER
375 MW
889 GWh
6 MW
23 GWh
18 GWh
TAB
42 MW
43 GWh
CAMP
13 MW
18 GWh
QR
49 MW
22 GWh
MOR
13 MW / 24 GWh
PUE
17 MW / 29 GWh
OAX
25 MW
48 GWh
CHIS
25 MW
48 GWh
BC
23 MW
183 GWh
SON
30 MW
37 GWh
COAH
60 MW
356 GWh
NL
41 MW
176 GWh
AGS
4 MW
28 GWh
TAMS GTO
97 MW 2 MW / 10 GWh
336 GWh
QRO
62 MW / 6 GWh
HGO
67 MW / 298 GWh
≥ 100 MW
< 100 MW
JAL
4 MW
13 GWh
MEX
29 MW
122 GWh
YUC
13 MW
87 GWh
VER
400 MW
2,209 GWh
CDMX
4 MW
24 GWh
PUE
48 MW
342 GWh
TAB
367 MW
2,703 GWh